## COSTOS10JUL1231OTE
P r e s u p u e s t o
|  |  |  | FECHA REVISION: |  | 2012-07-10
| Nombre del Proyecto: | MODERNIZACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 31 PONIENTE-ORIENTE ENTRE BOULEVARD ESTEBAN DE ANTUÑANO HASTA AV. 24 SUR, MUNICIPIO DE PUEBLA |  |  | Región Geografica: | C
| Modulo Regional: | 1
| Municipio: | PUEBLA |  |  | Administración (A) : | ( )
| Localidad: | HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |  |  | Contrato (B) : | ( X )
No. | Clave ó No. | Conceptos de Trabajo | Unidad de Medida | Cantidad ó Volumen | Precios Costo Directo $ | Importe $
TODOS LOS CONCEPTOS SON PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)
I PRELIMINARES
1 | AP020082 | LIMPIA Y TRAZO EN EL AREA DE TRABAJO. | M2 | 117792.72 | 6.36 | 749161.6992
2 | AP010001 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA (LETRERO ESPECTACULAR) DE LA OBRA A BASE DE LÁMINA NEGRA CAL 16 DE 0.90 X 1.50 MTS., CON SOPORTES DE ÁNGULO DE FIERRO DE 1 1/2 " Y LEYENDA SEGÚN DISEÑO INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 20 | 1717.77 | 34355.4
3 | AP200018 | DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE | M2 | 14763.15 | 9.26 | 136706.769
4 | AP020164 | FRESADO EN CARPETA ASFALTICA Y BASE HIDRAULICA, PARA DAR NIVEL DE PISO PARA COLADO DE LOSAS EN LOS CARRILES EXTREMOS, CON PRODUNDIDAD DE 0 A 18 CM Y ANCHO DE 3.5 M, INCLUYE MAQUINARIA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA. | M3 | 3869.45 | 197.69 | 764951.5705
5 | AP020165 | RELLENO FLUIDO CON ESPESOR VARIABLE DE 2 A 20 cm, PARA RENIVELAR A LA SUBRASANTE EN PAVIMENTO EXISTENTE, RELLENO DE BACHEO EN PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE: ELABORACION DE CAJA PARA ALOJAR EL RELLENO FLUIDO, COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS, CIMBRA LATERAL, COLOCACION, REGLEADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA Y MATERIALES. | M3 | 1680.22 | 810.9 | 1362490.398
6 | AP020155 | DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE CONCRETO SIMPLE, CON MARRO,INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION | ML | 5301.54 | 34.99 | 185500.8846
7 | AP200003 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 7431.93 | 19.08 | 141801.2244
8 | AP200004 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA | M3/KM | 141206.66 | 3.7 | 522464.642
III GUARNICION, CUNETAS Y LOSAS DE CONCRETO
9 | AP200184 | GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F´C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA | ML | 5301.54 | 209.1 | 1108552.014
10 | AP020232 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45KG/CM2, DE 18CM DE ESPESOR, TEXTURIZADO RAYADO EN SENTIDO TRANSVERSAL, MODULACIÓN DE LOSAS DE HASTA 3.0M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.0M A 3.50M EN JUNTAS LONGITUDINALES, INCLUYE:, A. SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO POR MÓDULO DE RUPTURA MR=45KG/CM2, A 7 DÍAS. REV. 10CM, TMA 40mm, CON AGENTE DE CURADO INTERNO. B. TENDIDO, VIBRADO CON RODILLO TRIPLE VIBRATORIO SOBRE LA MASA PRINCIPAL, VIBRADO CON VIBRADOR DE INMERSIÓN EN FRONTERAS Y PERÍMETROS DE ELEMENTOS AHOGADOS, NIVELADO Y FLOTADO. D. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE AMARRE EN JUNTA LONGITUDINAL DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE DIÁMETRO DE 71cm DE LONGITUD A CADA 76cm, E. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PASAJUNTAS DE 3/4" DE DIÁMETRO DE 46cm DE LONGITUD A CADA 30cm EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y CONTRACCIÓN. F. CORTE DE JUNTAS DE 1/3" DE ESPESOR EN TABLEROS DE MÁXIMO 3.00 M DE SEPARACIÓN EN CORTES TRANSVERSALES Y DE 3.00M A 3.50M EN CORTES EN JUNTAS LONGITUDINALES, G. ENSANCHE DE JUNTAS A 6MM EN 1" DE PROFUNDIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO EN JUNTAS DE CONTROL Y CONSTRUCCIÓN CON SELLADOR ELASTOMÉRICO. P.U.O.T. | M2 | 116997.49 | 403.42 | 47199127.4158
11 | AP020321 | CONSTRUCCION DE DENTELLON DE 56 LTS POR METRO LINEAL DE CONCRETO MR=45 KG/CM2, COLADO EN LA MISMA OPERACION QUE LA SOBRECARPETA DE CONCRETO HIDRAULICO, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 1/8" EN CARPETA ASFALTICA CON ESPESOR DE 5 A 10 CM, EXCAVACION, COLOCACION DE CONCRETO, CIMBRA, CIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA, VIBRADO CON VIBRADOR DE MANO (INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO) EN TODAS LAS BOCACALLES Y FINES DE TRAMO | ML | 1663.18 | 232.03 | 385907.6554
12 | AP030020 | LIMPIEZA DE OBRA TERMINADA; INCLUYE: LIMPIEZA DEL MATERIAL EXCEDENTE, BASURA, ETC. | M2 | 117792.72 | 6.42 | 756229.2624
V SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL
13 | AP060040 | SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO CON MICROESFERAS EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO QUE CUMPLA CON LA NORMA SCT N-CMT-5-01-001/05 INCLUYE: SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, TRAZO, LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 14194.5 | 16.64 | 236196.48
14 | AP060058 | LINEA CONTINUA DOBLE EN FAJA SEPARADORA CENTRAL DE 10 CMS DE ANCHO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO SEGUN EL PATRON DEL COLOR DEL MANUAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DEL TRANSITO DE LA S.C.T. | ML | 5428.02 | 15.9 | 86305.518
15 | AP020169 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA ESPECIAL TIPO TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN RAYA CANALIZADORA QUE LIMITA LA ZONA NEUTRAL, CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO. | ML | 5424 | 9.45 | 51256.8
16 | AP060043 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA ESPECIAL TIPO TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN RAYA CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO. | ML | 3930.94 | 9.32 | 36636.3608
17 | AP200099 | LINEA BLANCA DE 40 CM DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MCA. COMEX COLOR BLANCO.(M7.1) | ML | 983.23 | 35.38 | 34786.6774
18 | AP020171 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA ESPECIAL PARA TRAFICO MARCA COMEX O SIMILAR, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS MARCA SOBRE PAVIMENTO, EN RAYA PARA CRUCE DE PEATONES DE 40 CM. DE ANCHO 3 M. DE LARGO | ML | 5138 | 65.53 | 336693.14
19 | AP060061 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA ESPECIAL TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO, EN RAYAS DE CRUCE PEATONAL SECUNDARIA, CONTINUA COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 20 CM DE ANCHO. | ML | 1080.4 | 17.88 | 19317.552
20 | AP060029 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA ESPECIAL TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN FLECHA RECTA DE 3.50 M DE LARGO X 0.85 MTS DE ANCHO DE FLECHA CON GROSOR DE 30 CM. SEGÚN LA ESPECIFICACION SCT VIALIDADES CON VELOCIDADES DE OPERACION MENORES DE 60 KM/H O IGUAL | PZA | 411 | 195.82 | 80482.02
21 | AP060059 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA ESPECIAL TIPO TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN RAYA CANALIZADORA QUE LIMITA LA ZONA NEUTRAL EN BIFURCACIONES, CONTINUA DE 15 CM. DE ANCHO. | ML | 38 | 9.32 | 354.16
22 | AP060062 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BLANCA ESPECIAL TIPO TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN RAYA CANALIZADORA EN FORMA DE GALON EN BIFURCACIONES, CONTINUA DE 20 CM. DE ANCHO. | ML | 75 | 17.88 | 1341
23 | AP060060 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLA ESPECIAL TIPO TRAFICO, REFLEJANTE A BASE DE MICROESFERAS, MARCA COMEX O SIMILAR SOBRE PAVIMENTO EN RAYA DIAGONAL EN ZONA NEUTRAL (DELINEADO CENTRAL QUE FUNGE COMO CAMELLON) DE 20 CM DE ANCHO. | ML | 1226 | 17.88 | 21920.88
VI RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO, Y DRENAJE PLUVIAL.
24 | AP030240 | RENIVELACION DE HASTA 50 CMS EN CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, DE 1.50X1.50, INCLUYE: RECUPERACION DE TAPA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO, DEMOLICION, ELEVACION HASTA NIVEL DE PISO TERMINADO, COLOCACION DE TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | PZA | 7 | 815.04 | 5705.28
25 | AP030021 | RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 50 CMS. CON TABIQUE ROJO COMUN ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, INCLUYE REPELLADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, MATERIAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 11 | 857.11 | 9428.21
26 | AP030365 | RENIVELACION DE HASTA 0.5 M. CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO,DESAZOLVE, RECUPERACION Y COLOCACION DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 CON TAMAÑO MAXIMO DE 1.5 m DE LARGO POR 1.0 m DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 53 | 1367.45 | 72474.85
27 | AP030366 | RENIVELACION DE HASTA 0.20 M. CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DESAZOLVE, RECUPERACION Y COLOCACION DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5 CON TAMAÑO MAXIMO DE 0.50 M. DE LARGO POR 0.20 M. DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | PZA | 85 | 287.15 | 24407.75
28 | AP020183 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION, DE BOCA DE TORMENTA, INCLUYE REJILLA DE 1.0 m DE LARGO POR 0.6 m DE ANCHO, MARCO, CONTRA MARCO, CAJA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 1.5 M DE LARGO POR 1.0 m DE ANCHO, Y 1 m DE ALTO, Y CONEXION A LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EXISTENTE CON TUBO DE ADS DE 30 cm DE DIAMETRO Y LONGITUD DE HASTA 15 m, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2 | 5906.56 | 11813.12
VII TOMAS Y DESCARGAS
29 | AP020184 | REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS 3/4" DIAMETRO LONGITUD DE HASTA 7.0 m, EXCAVACIÓN, DESALOJO, RELLENO COMPACTADO, CON MATERIAL DE TERRACERÍA, INC: TODO EL MATERIAL DE REPARACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 200 | 877.03 | 175406
30 | AP030239 | REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 4" DE DIAMETRO CON UN DESARROLLO DE HASTA 20 CMS, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES PARA REPARACION DESALOJO DE AGUA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y T.N.C.E. | ML | 60 | 227.32 | 13639.2
31 | AP030374 | REPARACIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO PVC SANITARIO DE 6" CON UN DESARROLLO DE 6 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, APILE DE MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, DESALOJO DE AGUA, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DE TERRACERÍA, INCL: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TNCE. | PZA | 300 | 1767.94 | 530382
VIII TRABAJOS DIVERSOS
32 | AP020187 | REPOSICION DE CRUCE ELECTRICO A BASE DE TUBO DE 2" ELECTRICO, INCLUYE: PERFILADO, DEMOLICION, EXCAVACION HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 1.20 M Y ANCHOS DE HASTA 60 CM, AFINE DE LA PLANTILLA, SUMINISTRO Y COLOCACION DEL TUBO EN EL SITIO, RELLENO ACOSTILLADO, RELLENO DE LA ZANJA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION CON INCORPORACION DE HUMEDAD, PAPEOS, HOMOGENIZADOS, TENDIDOS Y COMPACTADOS AL 95% PVSM, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 231.12 | 1029.93 | 238037.4216
33 | AP060064 | RETIROS, CONSERVACION Y RECOLOCACION DE SEÑALAMIENTOS VERTICALES QUE OBSTRUYAN EL ALINEAMIENTO DE LA MAQUINA PAVIMENTADORA,INCLUYE: EL QUITADO CON SUMO CUIDADO, EL ALMACENAJE EN BUENAS CONDICIONES EN BODEGA Y SU RECOLOCACIÓN UNA VEZ TERMINADA LA EJECUCIÓN DE LA VIALIDAD, MATERIA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 15 | 233.51 | 3502.65
34 | AP020021 | RETIRO SEÑALETICA INFORMATIVA, PREVENTIVA O RESTRICTIVA, EN POSTES HASTA DE 3.00 MTS DE ALTURA Y SUS HERRAJES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO Y RETIRO EN CAMION FUERA DE LA OBRA Y T.N.C.E. | PZA | 67 | 225.73 | 15123.91
35 |  | CANALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA SEMAFORIZACIÓN EN CRUCEROS CON LONGITUD DE HASTA 25 M. INLCUYE: POLIDUCTO DE 2", CABLEADO EN CALIBRE 14 AWG TIPO THWAF TRENZADO, CABLE CALIBRO 10 AWG TIPO THWAF TRENZADOM, REGISTRO ELÉCTRICO DE 35 CMS DE DIÁMETRO CON TAPA, ACOMETIDA ELÉCTRICA, RELLENO A 20 CM DE ESPESOR. EQUIPO, HERRAMIENTO Y MANO DE OBRA | PZA | 12 | 0 | 0
IX MAXIGAS
36 | AP200218 | REUBICACION DE TUBERIA DE MAXIGAS, INCLUYE: EXCAVACION A MANO ESPECIALIZADA EN ZONAS DE RIEZGO, DEBIDO A LA PRESENCIA DE GAS, REALIZANDO SONDEOS PREVIOS A CADA 20 MTS EN MATERIAL COMUN SECO HASTA 2 MTS DE PROFUNDIDAD, REUBICACION DE LA TUBERIA DE MAXIGAS, RELLENO A 20 CMS DE ESPESOR, COLOCACION DE BANDA PREVENTIVA ANUNCIANDO LA PRESENCIA DE LA TUBERIA Y RELLENO TOTAL DE LA ZEPA | M3 | 496 | 270.5 | 134168
|  |  |  | SubTotal |  | 55486627.9151
|  |  |  | Indirectos | 10.01% | 5554211.4543
|  |  |  | SubTotal |  | 61040839.3694
|  |  |  | Utilidad | 9% | 5493675.5432
|  |  |  | SubTotal |  | 66534514.9126
|  |  |  | I.V.A. | 16% | 10645522.386
|  |  |  | TOTAL |  | 77180037.2987